|  | Россия, 620017, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых бригад,22 Тел.: (343) 324-54-09, 324-56-46 Факс: (343) 324-59-03, 324-56-53 e-mail: tro_cmc@energomash.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку силовых трансформаторов

| № п/п | Параметры | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид трансформатора: |  |
|  | Трансформатор |  |
|  | Автотрансформатор |  |
| 2 | Число фаз |  |
| 3 | Частота сети, Гц |  |
| 4 | Количество обмоток, шт |  |
| 6 | Мощность обмоток, кВА |  |
|  | S ВН= | S СН= | S НН= |  |
| 7 | М-фазное напряжение обмоток, В |  |
|  | U ВН= | U СН= | U НН= |  |
| 8 | Схема и группа соединения обмоток |  |
| 9 | Сторона регулирования напряжения РПН, % |  |
| 10 | Сторона регулирования напряжения ПБВ, % |  |
| 11 | Диапазон регулирования РПН (+-кол.ступ * величина ступ.) |  |
| 12 | Диапазон регулирования ПБВ (+-кол.ступ * величина ступ.) |  |
| 13 | Напряжение КЗ, % |  |
|  | Uк(ВН-НН)= | Uк(ВН-СН)= | Uк(СН-НН)= |  |
| 14 | Испытательные напряжения промышленной частоты, кВ: |  |
|  | По ГОСТ 1516.3 |  |
|  | По МЭК 76 |  |
| Другое: | U ВН | U СН | U НН |  |
|  | UнейтралиВН | UнейтралиСН | UнейтралиНН |  |
| 15 | Испытательные напряжения ПГИ, кВ: |  |
|  | По ГОСТ 1516.3 |  |
|  | По МЭК 76 |  |
| Другое: | U ВН | U СН | U НН |  |
|  | UнейтралиВН | UнейтралиСН | UнейтралиНН |  |
| 16 | Охлаждающая среда: |  |
|  | Масло |  |
|  | Воздух |  |
|  | Негорючая жидкость |  |
|  | Смесь негорючей жидкости с маслом |  |
| 17 | Исполнение трансформатора |  |
|  | С расширителем |  |
|  | Герметичный |  |
| 18 | Климатическое исполнение |  |
|  | Умеренный климат (У) |  |
|  | Умеренный и холодный (УХЛ) |  |
|  | Тропический (Т) |  |
|  | Морской (М) |  |
|  | Все районы на суше (О) |  |
| Другое: |  |  |
| 19 | Размещение трансформатора |  |
|  | Открытый воздух |  |
|  | Под навесом или в помещениях, с доступом наружного воздуха |  |
|  | В закрытом помещении с естественной циркуляцией воздуха |  |
|  | В закрытом помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями |  |
|  | В закрытом помещении с повышенной влажностью |  |
| 20 | Назначение трансформатора |  |
|  | Для электроснабжения потребителей |  |
|  | Для собственных нужд электростанций |  |
|  | Для электропечей переменного тока |  |
|  | Для комплектных подстанций |  |
|  | Вольтодобавочный |  |
|  | Фазоповоротный (с фазоздвигающими отмотками) |  |
|  | Заземляющий |  |
| Другое: |  |  |
| 21 | Специальные характеристики |  |
|  | Стойкий к внешним механическим воздействиям |  |
|  | Для условий высокогорья, выше 1000 м над уровнем моря |  |
| Другое: |  |  |
| 22 | Конструктивные данные трансформатора: |  |
|  | Напряжение двигателей дутья (380 В, 220 В) |  |
|  | Напряжение и род тока сети сигнализации |  |
|  | Катки (с ребордой, гладкие) |  |
|  | Ширина колеи, мм (продольная/поперечная) |  |
|  | Способ подсоединения стороны ВН: (кабельное, шкафное) |  |
|  | Расположение. вводов: (на узкой стороне, на широкой, на крышке) |  |
|  | По расположению вводов к табл. тех. Данных: (левые, правые) |  |
|  | Наличие контроля температур (да, нет) |  |
|  | Наличие ограничителей напряжения (да, нет) |  |
| 23 | Дополнительные требования: |  |
|  | К трансформатору: |  |
|  | Наличие трансформаторов тока |  |
|  | К устройству РПН |  |
|  | К устройству ПБВ |  |