РЕАКТОР РТСТ 10- ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объект поставки:

| № п/п | Наименование параметра | Величина параметра |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напряжение сети, кВ |  |  |
| 2. | Номинальный ток, А |  |  |
| 3. | Частота, Гц |  |  |
| 4. | Число фаз |  |  |
| 5. | Индуктивное сопротивление, Ом |  |  |
| 6. | Ток электродинамической стойкости, кА |  |  |
| 7. | Ток термической стойкости, кА в течение сек |  |  |
| 8. | Потери реактора. кВт |  |  |
| 9. | Габаритные размеры, мм Длина фазы Ширина фазы Высота фазы Полная высота реактора Миним.расстояние между осями фаз (горизонт, и ступенчатое исполнения) |  |  |
| 10. | Масса фазы, кг, не более |  |  |
| И. | Угол между выводами, град. |  |  |
| 12. | Расположение фаз |  |  |
| 13. | Охлаждение |  |  |

Дополнительные требования к изделию:

РЕАКТОР СРОСЗ-

Техническая спецификация реактора

| объект поставки: |
| --- |
| 1. Номинальный ток, А (действ, значение) |  |  |
| 2. Номинальная индуктивность, мГн |  |  |
| 3. Максимальное значение тока, до которого сохраняется индуктивность, А |  |  |
| 4. Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ |  |  |
| 5. Потери короткого замыкания, кВт |  |  |
| 6. Масса реактора, кг, не более: |  |  |
| 7. Габаритные размеры, мм, не более: |  |  |
| длина |  |  |
| ширина |  |  |
| высота |  |  |
| 8. Дополнительные требования к изделию: Подключение к выводам реактора: сверху над крышкой или снизу внутри кожуха. |