ОПРОСНЫЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА

на поставку элегазовых трансформаторов тока типа ТРГ-220

«Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»				Заполняется на каждый заказываемый

Россия, 620017, г. Екатеринбург,                                                                                  	трансформатор тока или на партию

ул. Фронтовых бригад, 22,                                                                                            	при полностью аналогичном исполнении

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02                                              		всех трансформаторов партии

Заказчик __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Код города) телефон __________________________________Факс ____________________________________________

Дата заполнения заявки _________________________________________________________________________________

Предполагаемое место установки, наименование энергетического объекта (станция, подстанция) ___________________

_____ _________________________________________________________________________________________________

Трансформаторы тока ТРГ-220 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и устройствам защиты и управления в установках переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 220 кВ.

Трансформаторы предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в районах с умеренным У1 (от плюс 40°С до минус 45°С) и холодным климатом ХЛ1* (от плюс 40°С до минус 55°С), невзрывоопасной окружающей средой, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Трансформатор взрыво- и пожаробезопасен, так как в качестве главной изоляции применен инертный негорючий газ (элегаз) или смесь газов (элегаз и тетрафторметан-14).

Трансформатор имеет два возможных исполнения: 1) с возможностью изменения коэффициента трансформации в соотношении 1:2:4 (изменение коэффициента трансформации заключается в перестановке перемычек на головной части трансформатора без разгерметизации трансформатора); 2) трансформатор тока без возможности изменения коэффициента трансформации.

Возможно изготовление трансформатора тока со специальной комплектацией вторичными обмотками (например, с двумя обмотками для измерения; с характеристиками вторичных обмоток, отличными от указанных в опросном листе).

Возможно исполнение трансформатора с пломбированием выводов вторичной обмотки для коммерческого учета электроэнергии, что позволяет предотвратить несанкционированный доступ к выводам.

В обмотке для измерения выполняется отпайка от половины числа витков, что позволяет использовать обмотку с пониженным вдвое коэффициентом трансформации (величину тока отпайки, а также выполнение дополнительных отпаек от других вторичных обмоток возможно согласовать дополнительно).

1. Количество заказываемого оборудования и комплектов ЗИП, шт.:

| Трансформатор тока типа ТРГ-220 (однофазный комплект). |  |
| --- | --- |
| Групповой комплект ЗИП №1 Групповой комплект ЗИП №1 включает в себя приспособления для проведения газотехнологических работ. Групповой комплект ЗИП №1 необходимо заказать к первой партии трансформаторов тока, поставляемых на один объект. Групповой комплект ЗИП №1 поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП №2 Групповой комплект ЗИП №2 включает в себя баллон с элегазом (достаточен для заправки 3 трансформаторов тока климатического исполнения У1 или 6 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1* совместно с хладоном-14). Групповой комплект ЗИП №2 поставляется за отдельную плату. |  |
| Групповой комплект ЗИП №3 Групповой комплект ЗИП №3 включает в себя баллон с хладоном-14 (достаточен для заправки 3 трансформаторов тока климатического исполнения ХЛ1* совместно с элегазом). Групповой комплект ЗИП №3 поставляется за отдельную плату. |  |
| Для климатического исполнения ХЛ1* для заправки необходимы групповой комплект ЗИП №2 и групповой комплект ЗИП №3 |

2. Параметры трансформатора тока, выполняемые по заявке заказчика:

| Наименование параметра | Требуемые параметры |
| --- | --- |
|  | Стандартные параметры | Параметры, выполняемые по заказу 1) |
| Климатическое исполнение | до -45 оС до -55 оС | У1 ХЛ1* |  |
| Исполнение 1 Отметьте нужный ряд первичных токов и укажите требуемый первичный ток, на который будет собран трансформатор тока при выходе с завода изготовителя. В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, поставьте в столбце «Параметры, выполняемые по заказу» необходимое значение номинального первичного тока. Трансформатор тока при минимальном коэффициенте трансформации (300 и 500 А) имеет значение сквозного тока короткого замыкания не выше 31,5 кА (1 сек), для остальных коэффициентов трансформации 40 кА (1 сек.) | Ряд первичных токов | Требуемый первичный ток |  |
|  | 300-600-1200 500-1000-2000 |  |  |
| Исполнение 2 Отметьте нужный первичный ток. В случае отсутствия требуемого номинального первичного тока в перечислении, поставьте в столбце «Параметры, выполняемые по заказу» необходимое значение номинального первичного тока. Трансформатор тока имеет значение сквозного тока короткого замыкания – 63 кА (1 сек.); 40 кА. (3 сек). | 1200 1500 2000 3000 |  |
| Номинальные вторичные токи, А: | для измерения | 1 5 |  |  |
|  | для защиты | 1 5 |  |  |
| Тип внешней изоляции | фарфор | полимер |
| Длина пути утечки по ГОСТ 9920: II* (2,25 см/кВ); III (2,5 см/кВ); IV (3,1 см/кВ). | II* | III | IV | IV |
| Номинальный класс точности обмотки №1 для коммерческого учета при вторичной нагрузке. (Коэффициент безопасности – не более 10, если не указано иное) | 0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 10ВА | 20ВА | 30ВА | 40ВА | 50ВА |  |
| Номинальный класс точности обмотки №2 для измерения при вторичной нагрузке. (Коэффициент безопасности – не более 10, если не указано иное) | 0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 10ВА | 20ВА | 30ВА | 40ВА | 50ВА |  |
| Номинальный класс точности обмотки №3 для защиты при вторичной нагрузке и кратности | ( 5Р | ( 10Р | 10ВА | 20ВА | 30ВА | 40ВА | 50ВА | Кратность |  |
| Номинальный класс точности обмотки №4 для защиты при вторичной нагрузке и кратности | ( 5Р | ( 10Р | 10ВА | 20ВА | 30ВА | 40ВА | 50ВА | Кратность |  |
| Номинальный класс точности обмотки №5 для защиты при вторичной нагрузке и кратности | ( 5Р | ( 10Р | 10ВА | 20ВА | 30ВА | 40ВА | 50ВА | Кратность |  |
| Укажите номер обмотки выводы которой будут выведены в отдельный клемник для пломбирования (№1 или №2) | №1 | №2 |
| 1) При заказе трансформатора тока с параметрами, отличными от стандартных параметров, стоимость, технические характеристики, сроки поставки следует согласовать с изготовителем. Для составления коммерческого предложения и проработки производственного заказа необходимо заполнить все пункты данного опросного листа. |

3. Дополнительные требования:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Платежно - отгрузочные реквизиты:

Грузополучатель __________________________________________________________________

Станция для вагонов ______________________________________________________________

Плательщик ______________________________________________________________________

Расчетный счет____________________________________________________________________

Банк ____________________________________________________________________________

Кор. счет _________________________________ БИК __________________________________

ИНН _________________________ ОКОНХ _____________________ ОКПО ______________

ЗАКАЗЧИК в лице_________________________________________________________________

______________________(подпись, печать)

М.П.