Опросный лист – заявка

на поставку выключателей автоматических токоограничивающих типа

ВАТ-48-4000/10-ЛА-УХЛ4

Изготовитель:  «Энергомаш (Екатеринбург)-Уралэлектротяжмаш»

Заполняется на каждый заказываемый выключатель или на партию, при пол- ностью аналогичном исполнении всех выключателей партии √

Россия, 620017, г. Екатеринбург,

ул. Фронтовых бригад, 22,

тел. (343) 324-51-23, факс (343) 324-58-02

Заказчик_____________________________________________________________________________________

Телефон_______________________________Факс__________________________________________________

Предполагаемое место установки________________________________________________________________

Дата заполнения заявки ________________________________________________________________________

- Количество заказываемых выключателей                  шт.

- Номинальное напряжение цепей управления  220В переменного тока частотой 50 Гц.

- Основные технические характеристики выключателя приведены в таблице 1.

Общий вид выключателя приведен в приложении А.

Таблица 1

| Номинальный рабочий ток, А | Номинальное напряжение, В | Комплектация | Тип реле | Диапазон токов уставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4000 (без радиаторов) | 460 | с 4 шунтами на камеру | РДШ-3000 РДШ-6000 | Для РДШ-3000: 800-2000 1600-4000 2400-6000 4000-8000 |
|  | 660 | с 2 шунтами на камеру |  |  |
|  | 1050 | Без шунтов |  |  |
|  |  |  |  | Для РДШ-6000: 2400-6000 4000-8000 6000-12000 10000-16000 |
| 6300 (с радиаторами) | 460 | с 4 шунтами на камеру | РДШ-6000 | 2400-6000 4000-8000 6000-12000 10000-16000 |
|  | 660 | с 2 шунтами на камеру |  |  |
|  | 1050 | Без шунтов |  |  |

- Дополнительные требования заказчика:_________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

- Платежно – отгрузочные реквизиты:

Грузоотправитель______________________________________________________________________________

Станция для вагонов___________________________________________________________________________

Плательщик__________________________________________________________________________________

Расчетный счет________________________________________________________________________________

Банк_________________________________________________________________________________________

Кор. счет________________________________________БИК_____________________________________________

ИНН_______________________________________КПП_____________________________________________

ОКОНХ____________________________________ОКПО____________________________________________

ЗАКАЗЧИК в лице ____________________________________________________________________________

М.П.                                                                           ________________________ (подпись)

Приложение А

1 – полюс; 2 – камера дугогасительная; 3 – блок управления; 4, 5 – радиаторы (устанавливаются только на номинальный ток 6300 А); 6 – экран; 7 – болт заземления; 8 – рым болт; 9 – шунт (устанавливается только на номинальное напряжение 460 В и 660 В); 10 – платформа поворотная; 11 – клеммник; I – перестановка колес тележки для изменения направления вкатывания.